ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАР- это огонь, вышедший из-под контроля и приводящий к повреждению или уничтожению материальных ценностей, увечью или гибели людей.

Основными причинами возникновения пожаров является человеческий фактор,  неосторожное обращение с огнем, нарушение норм и правил пожарной безопасности, а также технические причины вызванные неисправностью электрических сетей, или нарушением правил технической эксплуатации электрооборудования.

Особое внимание в связи с наступлением осенне-зимнего периода необходимо обратить на содержание внутридомовых электрических сетей, так как возможно при авариях на системах отопления использование дополнительных электроприборов, обогревателей и т. п. Не применять самодельные предохранители в электрощитовых, провести визуальные осмотры электросетей, лампы накаливания оборудовать защитными плафонами.

Содержание сушилок в подъездах, не допускать хранения посторонних предметов мебели, автошин, баллонов газовых, кислородных  (никаких) и т.п., тоже самое, в подвальных и чердачных помещениях. В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и правил благоустройства г. Твери подвальные и чердачные помещения должны быть закрыты на замки, указаны места хранения ключей, доступ посторонних лиц должен быть ограничен. Данный вопрос также актуален в рамках соблюдения антитеррористической защищенности.

Не допускается загромождение путей эвакуации, лестничных клеток, межэтажных площадок какими-либо предметами, устройство кладовок, под лестничными маршами и на межэтажных площадках.

Согласно требований ППБ и ПБ Твери должна быть выполнена нумерация домов для оперативного реагирования на возникающие ситуации.

Важная тема перекрытие внутренних дворовых проездов. Согласно требований ПБ Твери не допускается самовольно перекрывать проезды посредством установки железобетонных блоков, столбов, ограждений, шлагбаумов, объектов, сооружений и других устройств. Возможно, устройство шлагбаумов в соответствии с требованиями Правил благоустройства, указание ответственных за открытие, места хранения ключей и т.д. и т.п.

Необходимо проводить с гражданами разъяснительную работу по профилактике пожарной безопасности. Вывесить памятки на стендах в УК, доводить до сведения граждан при посещении ими УК.

Соблюдение всех выше перечисленных вопросов поможет Вам не допустить пожаров на находящихся в Вашем обслуживании МКД, а в случае возникновения ЧС поможет быстро ее ликвидировать.